716 Participation à l’étude thermique d’une habitation

Puisque nous dépensons trop pour nous chauffer il faut utiliser les solutions nous permettant de dépenser moins. Cette question prend de plus en plus d'importance au fur et à mesure que l'on réalise que l'énergie actuelle, celle obtenue par la combustion des produits fossiles, n'est pas inépuisable. Le pétrole devient rare, ce qui est rare est cher….Produire une énergie thermique Wc bon marché avec une pompe à chaleur est intéressant mais utiliser cette énergie sans la gaspiller après l’avoir produite est aussi très important. L'énergie de la rivière n'est pas elle aussi inépuisable. L'étude du bilan thermique d'une habitation en transitoire est très instructive sur la façon dont nous gaspillons actuellement l'énergie thermique nécessaire au chauffage des habitations.

En régime transitoire, l'énergie thermique Wc délivrée par la pompe à chaleur est utilisée à deux fins.

La première est utilisée pour réchauffer l'air ambiant à l'intérieur de l'habitation, l'autre compense les pertes par dissipation thermique dans les parois. Au fur et à mesure que cet air se réchauffe une partie d'autant plus grande de la puissance consommée est dissipée vers l'extérieur par conduction au travers des murs des fenêtres et des plafonds terrasses. Lorsque l'on atteint le régime permanent la température de l'air ambiant n'augmente plus et la puissance fournie par la chaudière est  - en l'absence de ventilation - entièrement dissipée par conduction au travers des parois.

Le principe de la conservation de l'énergie permet donc d'écrire que pendant un temps dt  l'énergie fournie par la chaudière a été utilisée à deux fins :

- La première a servi à élever de dθ la température du volume d'air V à l’intérieur de l’habitation soit
     Vc dθ,   c étant la chaleur volumique de l'air en joule/m3 et °C  ( sensiblement 104 joule/m3 et °C)

- La deuxième a été rayonnée vers l'extérieur et a pour valeur ζ S θ dt

(ζ étant le coefficient de déperdition des parois en Watt/m² et °C,  et S la surface des parois)

On a donc P étant la puissance de la chaudière en watt  Pdt = Vc dθ + ζ S θ dt   1)

La formule 1) permet de d’étudier le comportement de l’habitation en régime transitoire

En transformant cette équation et en intégrant on peut trouver comment varie la température de l'air des appartements en régime transitoire, par exemple l'élévation de cette température après un temps t quelconque.

En effet, si l’on divise l’équation ci-dessus par dt, on obtient :

c’est à dire :			et, en posant :	   et

on obtient :

Il s’agit d’une équation différentielle linéaire du premier ordre et degré, à coefficients constants. 
En la multipliant pour un facteur intégratif (integrating factor) , on obtient :

→

donc :

et, encore :

La constante C est déterminée par les conditions initiales :

→

Ce qui donne :

donc :

et, finalement :		   2)

En conclusion, en fin de phase de réchauffement, la température maximum obtenue pour  est indépendante de , tandis que la constante de temps du transitoire est donnée par l’inverse du rapport ζ S/Vc

En faisant un calcul complémentaire, on trouverait que, dans une phase de refroidissement, la loi est la suivante :

3)

Dans les deux dernières formules 2) et 3) ,  θ0  est la température initiale pour t = 0
Dans le deuxième cas de figure, il s’agit de la température au moment de l’interruption du chauffage.

Cette étude basée sur le principe de la conservation de l'énergie devrait en toute logique donner d'excellents résultats proches du comportement thermique des habitations1).

Un simple enregistrement des températures en régime transitoire lorsque l'on arrête ou lorsque l'on met en marche la chaudière est très instructif sur la qualité de l'isolation du bâtiment. Le rapprochement entre les mesures effectués et la théorie permettrait certainement de mieux maîtriser notre consommation énergétique et d'éviter les gaspillages actuels.

Un coefficient ζ de déperdition pondéré des parois fonction des surfaces vitrées en regard des murs et du plafond pourrait être déterminé par l'ingénieur thermicien intéressé par le sujet avant d'appliquer brutalement la formule.

1)  L'analogie est en effet complète sur le plan théorique entre l'élévation de la température de l'huile contenue dans le réservoir d'un équipement hydraulique industriel et celle de l'air à l'intérieur de l'immeuble. Le lecteur intéressé par ce sujet pourra s'amuser à visualiser ce programme écrit à l'ancienne et en BASIC en accédant directement à ce programme à partir du CD.  Qu'il se rassure, bien que le programme THE.exe en question soit un programme exécutable aucun virus n'est inclus dans  celui-ci. Il est d'ailleurs utilisé encore couramment dans l'industrie. Il laisse le soin à un organisme spécialisé dans le bilan thermique des habitations de mettre en pratique la théorie élaborée ci-dessus. Il devrait être ainsi possible à chaque particulier ou à une copropriété de prévoir le comportement thermique de son habitation en fonction du volume de sa maison ou de l'immeuble dans lequel il habite. Le programmeur moderne en langage C, PHP, Pascal 2) ou le Basic compatible Window pourrait établir un programme moins lourd. Ce qui compte c'est en définitive le résultat

2) Juste récompense d'avoir honoré Blaise Pascal en donnant son nom à un langage scientifique.

C'est en 1645 plusieurs siècles avant l'arrivée de l'ordinateur et à l'age de 18 ans qu'il imagine, fait reconnaître ses droits de propriété, et commercialise cette incroyable "machine à penser"  à roues dentées capable d'additionner ou de soustraire des nombres de 12 chiffres et déjà basée sur le langage binaire. Ne pas manquer de lire "Blaise Pascal ou le génie français" de Jacques Attali. Il y retrace la vie de ce génie universel et de l'incroyable précurseur que fut Blaise Pascal

Application numérique simplifiée pour un gros immeuble

Hypothèses   
Prenons le cas d’un grand immeuble assez bien isolé pour l’époque mais en retard par rapport aux normes actuelles comprenant une centaine de petits appartements de 60m² nécessitant une puissance P = 200 kW  (204 Watts) pour atteindre une température maximum θmax = 20°C dans les appartements avec une température de 0°C extérieur. Le volume d'air des appartements est estimé à V= 15 600 m3 (hauteur de plafond 2,6m)  et une surface totale des parois (terrasses, murs, surfaces vitrées et sous sol) S en m²  estimé de l’ordre de 4700 m² . Connaissant la chaleur volumique de l'air  c de 1,250 kilojoules/ m3 et °C   on se propose de trouver le gradian maximum de montée en température et de chute de température en régime transitoire quand on met la chaudière en marche ou lorsqu’on l’arrête ainsi que le coefficient de déperdition moyen* des parois ζ en Watt/m² et °C de cet immeuble.

A ) Gradian maximum de montée en températuree en régime transitoire.

Pour l'obtenir il suffit d'écrire que l'énergie fournie par la chaudière au début de la chauffe part uniquement en élévation de la température de l'air (température suffisamment proche de la température extérieure dans les appartements pour que la déperdition par les murs soit négligeable). Soit P dt = V c dθ   ou  dθ / dt = P/ Vc = 204 / 16 000 x 1250 = 0,0186 °C/seconde (1,12°C/mn) soit une constante de temps du transitoire t égale à 20/0,0186 = 1075 s

Si la chaudière est mise en marche alors que la température dans les appartement est égale à la température extérieure de 0°C la température maximum de 20°C dans les appartement est sensiblement atteinte après un temps de montée en température de 4 t = 71 minutes soit  environ 1h ¼

La connaissance de la constante de temps du transitoire t =Vc /ζ S = 1075 s   permet de calculer le coefficient de déperdition moyen des parois ζ = Vc / t S =  (16 000 x 1250) / (1075x4700)  4 watt /m² et °C

B) Gradian maximum de chute de température lorsque l'on arrête la chaudière (régime transitoire)

Pour l'obtenir il suffit d'écrire que lorsque l'on coupe la chaudière alors que l'on avait atteint la température maximum de stabilisation θmax = 20°C l'énergie dissipée par les murs continue à être égale momentanément à celle qui était fournie par la chaudière avant la coupure. Soit en faisant P = 0 dans la formule 1)   Vc dθ + ζ S θmax dt = 0

dθ / dt = - ζ S θmax / Vc = 4 x 4700 x 20 / 15600 x 1250 = - 0,0186 °C/seconde on retrouve (en valeur absolue) le même gradian maximum au début du refroidissement. Ce résultat est d’ailleurs conforme aux deux formules 2) et 3) ci-dessus la constante de temps du transitoire étant la même que l’on soit en phase de réchauffement où de refroidissement. Au bout d’un temps de l’ordre de environ 1h ¼  la température dans les appartements est sensiblement égale à la température de 0°C extérieure ce qui laisse bien peut de temps pour réparer la chaudière !  En pratique l'inertie thermique des murs augmente notablement ce temps. Des enregistrements de la température à l’intérieur du bâtiment lorsque l’on arrête la chaudière sont très utiles sur la qualité de l’isolation de celui-ci. Deux enregistrements comparatifs effectués avant et après les travaux d’isolation avec des conditions initiales comparables, sont encore plus instructifs. Ils permettent de vérifier la qualité des travaux effectués pour l’isolation. Le deuxième enregistrement permet de dimensionner la nouvelle chaufferie pour satisfaire le nouveau besoin en énergie thermique.

Il n’est pas besoin de grelotter pour avoir une bonne idée de la qualité del’isolation de l’immeuble.

La mesure du temps qui s’écoule entre l’instant où l’on coupe la chaufferie avec une température initiale, de par exemple 20°C, et celui où l’on atteind deux autres températurelors disons 18 et 16°C est suffisante.

Nota

Les valeurs ci-dessus correspondent à la dépense énergétique d’un gros immeuble datant des années 60 situé en banlieu parisienne et ayant une de surface habitable totale de l'ordre de 6000 m² et consommant bon an mal an 150 m3 de fioul par an. Cet immeuble, pourtant correctement isolé pour l’époque a un coefficient moyen de déperdition par m² habitable de l’ordre de 250 kWh/par an nettement supérieur aux normes actuelles (80 kWh/par an en 2000 et évoluant vers 50 en 2020). La précision de ces derniers coefficients qui ne tiennent pas compte de la température extérieur alors qu’un hivers peut être plus ou moins rigoureux laissent à désirer. Rien que la surface de 650 m²  des ouvertures en simple vitrage de cet immeuble ayant un coefficient ζ  6 wtt /m² et °C provoque une perte de puissance correspondant à environ 40% de la consommation totale ( 650 x 20 x 6 = 78 000 watt  soit près de 80 kW)*. Cette puissance peut être divisée environ par 6 avec un double vitrage  4/16/4 à isolation thermique renforcée (argon et couche métallique)

* La qualité de l'isolement de l'immeuble est aussi influencé par :

- La ventilation,

# Les déperditions par les cages d'ascenseurs

# Les déperditions par le plancher bas de l’immeuble souvent non isolé alors que le sous-sol est souvent transformé en garage non chauffé et ouvert vers l’extérieur

- Les déperditions en terrasse

- Densité de l’air sec à la pression atmosphérique : environ 1,25 kg/m3

- Equivalent calorifique de un litre de fuel (10 kWh)

- La dépense annuelle correspondant au remboursement d’un emprunt de 900 000 EUROS* sur 8 ans couvrant sensiblement le financement d’une PAC à eau  de 250 kW suffisante pour fournir les besoins énergétiques de l’immeuble ci-dessus est à peine plus élevée que la dépense annuelle correspondant à l’achat des 150 m3 de fioul. (90 000 EUROS)

- Tout calculs confondus, - on se demande d’ailleurs pourquoi ils sont aussi complexe à calculer-, la région prend à sa charge environ sensiblement 50% de la dépense correspondant à l’implantation de la PAC (Etude préliminaire, forages, matériels et MO)

*Les prix indiqués par l'Ademe (80 à 160 EUROS/m² habitable) pour l’implantation d’une PAC sur eau de nappe semblent élevés compte tenu de l’effort de standardisation des constructeurs. Aspect très intéressant les coûts de fonctionnement sont par contre très faibles : au maximum de 2,3 à 3,5 € TTC par m2 habitable et par an. De ce fait après la période de 8 ans de financement de la PAC à eau, l‘économie pour la copropriété est importante. Il reste à espérer que les nouvelles normes en cours de préparation suite au Grenelle de l’environnement et ayant entre autre pour but de faciliter la rénovation des bâtiments anciens prendront en compte les contrats particuliers qui devront être consentis par l’EDF pour l’entraînement du compresseur de la PAC.